## VERSAO-13-03-17
FORMULÁRIO DE CÁLCULO DE DEMANDA
DADOS DA OBRA
Denominação
Endereço | [6 empty] | Município
Número de pavimentos |  |  |  | Prazo para ligação definitiva |  |  |  | Área do imóvel
|  |  | unid. |  |  |  | mês(es) |  |  | m²
DADOS DO PROPRIETARIO
Nome | [7 empty] | Telefone
Endereço | [6 empty] | Município |  |  | UF
CNPJ / CPF |  |  |  | Nome do proprietário e/ou contato
RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Nome | [7 empty] | Data
Endereço | [6 empty] | Município |  |  | UF
Endereço eletrônico | [5 empty] | Telefone |  | Celular
Carga total instalada (kVA): |  |  | 0 |  | Demanda total estimada (kVA): |  |  |  | 0
DADOS TÉCNICOS
Tipo de obra
Residencial |  |  | Comercial |  |  | Industrial |  | Outros
Aumento de carga |  | Não |  | Sim | Número da conta da unidade consumidora (UC) (se existente)
Descrição |  | Unidades consumo (qtde.) | Carga existente (kW) | Carga a instalar (kW) | Fator de demanda ( % ) | Fator de potência ( % ) | Demanda existente (kVA) | Demanda a instalar (kVA) | Demanda total (estimada) (kVA)
Iluminação | [6 empty] | 0 | 0
Tomadas | [6 empty] | 0 | 0
Ar condicionados | [6 empty] | 0 | 0
Chuveiros (resistências) | [6 empty] | 0 | 0
Motores | [6 empty] | 0 | 0
Totais |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Proteção geral de baixa tensão (atendimento em BT): | [8 empty] | A
CARGAS ESPECIAIS
Motores (potência em cv, número de fases, tipo de partida):
Máquinas de solda (tipo, potência, número de fases):
Aparelho de raio X (tipo, potência):
Outros (equipamentos que venha ocasionar pertubações no sistema elétrico):
Data: ____/____/________ |  |  |  | Assinatura: ________________________________________